安为智慧消防远程值守系统

系统功能详细设计文档

版本号：V1.0

编制单位：安为科技

编制日期：2025年

依据标准：GB/T 26875.1-2011

# 目 录

1. 文档概述

1.1 文档目的

1.2 适用范围

1.3 术语与缩略语

1.4 参考标准

2. 项目概述

2.1 项目背景

2.2 项目目标

2.3 系统定位

3. 系统架构设计

3.1 总体架构

3.2 技术选型

3.3 部署架构

3.4 安全架构

4. 功能模块详细设计

4.1 监控中心大屏

4.2 值守端大屏

4.3 火警处置中心

4.4 设备管理

4.5 视频监控

4.6 报警记录

4.7 巡检管理

4.8 隐患管理

4.9 维护保养

4.10 统计分析

4.11 值班管理

4.12 联动控制

4.13 GIS地图

4.14 消防安全管理信息

4.15 查岗与传输装置管理

4.16 通知通告

4.17 数据安全

4.18 授时管理

4.19 数据保留策略

4.20 联网单位独立视图

4.21 维保单位应用平台

4.22 实时推送架构

4.23 系统设置

5. 数据库设计

5.1 设计原则

5.2 ER图概述

5.3 核心表结构

6. 接口设计

6.1 接口概述

6.2 内部接口

6.3 外部接口

7. GB/T 26875.1合规性设计

7.1 合规性要求映射

7.2 合规性检查清单

8. 附录

8.1 设施类型代码表

8.2 管理信息分类表

# 1. 文档概述

## 1.1 文档目的

本文档旨在详细描述安为智慧消防远程值守系统的功能设计，作为开发团队实现、测试以及后续维护的重要依据。文档涵盖了系统的全部功能模块、数据结构设计、接口规范以及符合GB/T 26875.1-2011标准的合规性设计。

## 1.2 适用范围

本文档适用于以下相关方：

- 项目经理及项目管理人员

- 系统架构师及开发工程师

- 测试工程师及质量保证人员

- 运维人员及技术支持人员

- 客户方项目负责人及业务人员

## 1.3 术语与缩略语

| 术语/缩略语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SLA | Service Level Agreement | 服务等级协议 |
| NTP | Network Time Protocol | 网络时间协议 |
| HMAC | Hash-based Message Authentication Code | 基于哈希的消息认证码 |
| GIS | Geographic Information System | 地理信息系统 |
| SSE | Server-Sent Events | 服务器发送事件 |
| WebSocket | WebSocket Protocol | 全双工通信协议 |
| TLS | Transport Layer Security | 传输层安全协议 |
| AES | Advanced Encryption Standard | 高级加密标准 |

## 1.4 参考标准

| 标准编号 | 标准名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 26875.1-2011 | 城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置 | 2011 |
| GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | 2006 |
| GB 25201-2010 | 建筑消防设施的维护管理 | 2010 |
| GB 25506-2010 | 消防控制室通用技术要求 | 2010 |

# 2. 项目概述

## 2.1 项目背景

随着城市化进程的加快，消防安全形势日益严峻。传统的消防管理模式存在响应滞后、信息孤岛、效率低下等问题。为提升消防安全管理的科学化、信息化水平，实现对联网单位消防设施的7×24小时实时监控和快速响应，特开发本系统。

## 2.2 项目目标

- 建立统一的消防远程值守平台，实现对多个联网单位的集中监控与管理

- 提供智能火警处置能力，支持AI辅助判断和多通道消息推送

- 实现设备设施的精细化管理，支持15类设施类型和三态监控

- 满足GB/T 26875.1标准要求，确保数据传输安全和数据防篡改

- 提供完整的运维管理功能，包括巡检、维保、值班等业务闭环

- 支持数据长期保存和分析决策，提供多维度统计报表

## 2.3 系统定位

本系统定位为专业的消防远程值守管理平台，服务于消防维保企业、物业管理单位和消防安全责任主体。系统提供从设备监控、告警处置、运维管理到决策分析的全流程支持，是消防安全管理的核心业务系统。

# 3. 系统架构设计

## 3.1 总体架构

系统采用前后端分离架构，主要包含以下层次：

表现层（前端）：Next.js 16 + React 19，提供响应式Web界面和移动端适配

业务逻辑层（后端）：Next.js API Routes，处理业务逻辑和数据加工

实时通信层：WebSocket + SSE，支持告警和通知的实时推送

数据访问层：Drizzle ORM + PostgreSQL，提供统一的数据访问接口

基础设施层：Supabase云服务，提供数据库、存储和认证服务

## 3.2 技术选型

| 技术类别 | 技术选型 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js | 16.1 | App Router服务端渲染 |
| UI组件库 | shadcn/ui | 3.7 | 基于Radix UI的组件库 |
| 样式方案 | Tailwind CSS | 4.1 | 原子化CSS框架 |
| 图表库 | Recharts | 2.15 | React图表组件库 |
| 地图服务 | 高德地图 JS API | 2.0 | GIS地图展示 |
| 实时通信 | WebSocket + SSE | - | 双通道实时推送 |
| 数据库 | PostgreSQL | - | Supabase托管 |
| ORM框架 | Drizzle ORM | 0.31 | 类型安全ORM |
| 开发语言 | TypeScript | 5.9 | 类型安全增强 |

## 3.3 部署架构

前端部署：静态资源CDN分发，支持全球加速

后端服务：Serverless函数计算，自动弹性伸缩

数据库：云原生PostgreSQL，主从复制保障高可用

文件存储：对象存储服务，支持大文件和小文件存储

SSL证书：TLS 1.3加密传输，保障数据安全

## 3.4 安全架构

传输安全：采用TLS 1.3协议，AES-256-GCM加密

存储安全：敏感数据加密存储，密钥分离管理

防篡改：SHA-256 + HMAC双重校验，数据完整性保障

访问控制：基于角色的权限管理，细粒度操作授权

审计日志：完整操作记录，支持追溯和审计

# 4. 功能模块详细设计

## 4.1 监控中心大屏

功能概述：提供全局态势感知界面，展示系统核心监控指标和实时告警信息。

主要功能：

- 实时告警滚动列表：展示最新告警信息，支持快速跳转处置

- 设备状态统计：在线/离线/告警设备数量和占比

- 风险单位监控：按风险等级展示联网单位分布

- 今日警情统计：当日告警数量、处置情况、响应时效

- 快捷操作入口：快速进入火警处置、设备管理、值守大屏等功能

交互设计：支持多屏自适应，支持大屏全屏模式

## 4.2 值守端大屏

功能概述：面向值班人员，提供全局态势感知和快速响应能力。

主要功能：

- 物业列表/卡片视图切换：支持按需选择展示方式

- 区域筛选与风险等级筛选：多维度快速定位目标单位

- 实时告警滚动展示：告警信息自动滚动，支持点击查看详情

- 区域分布统计：饼图/柱状图展示区域告警分布

- 物业详情弹窗：点击查看单位详细信息和设备状态

合规要求：满足7×24小时连续运行要求，支持声音+文字图形双通道提醒

## 4.3 火警处置中心

功能概述：提供火警警情的接收、确认、处置全流程支持。

主要功能：

- 警情接收与展示：实时接收火警信息，展示告警详情

- AI辅助判断：烟雾/温度/复合报警多维度分析，辅助人工决策

- 视频联动窗口：火警发生时自动调取相关区域视频

- 快捷控制面板：复位/消音/电话等快捷操作

- 警情处置流程：确认、误报、真实火警等状态流转

- 处置记录：完整记录处置过程和时间节点

设计要点：处置时效要求高，界面需简洁高效，支持键盘快捷键操作

## 4.4 设备管理

功能概述：管理15类消防设施设备，支持三态监控和台账管理。

主要功能：

- 设备台账列表：按GB/T 26875.1附录A的15类设施分类展示

- 三态区分：正常/报警/故障三状态监控，区分测试/维护保养工作状态

- 设备状态监控：实时状态看板，支持历史状态查询

- 设备分类筛选：按设施类型、区域、状态等多维度筛选

- 故障报修功能：故障设备一键报修，自动派单给维保单位

- 数据防篡改锁定标记：关键数据变更需审批，解锁后方可修改

设施分类：火灾探测报警系统、火灾应急广播、应急照明与疏散指示、消防专用电话等15类

## 4.5 视频监控

功能概述：集成视频监控能力，支持AI烟火识别和云台控制。

主要功能：

- 视频列表与分类：按区域、类型分组展示监控点位

- AI烟火识别标注：识别结果叠加在视频画面上

- 视频播放器：支持实时播放、历史回放、截图等

- 云台控制面板：PTZ控制，预置位管理

- 视频联动：与火警处置、设备报警联动自动调取

技术要求：支持RTSP/GB28181协议集成，支持H.264/H.265编码

## 4.6 报警记录

功能概述：提供历史报警记录的查询、统计和导出功能。

主要功能：

- 历史报警查询：按时间、单位、设备类型、告警类型等条件查询

- 多条件筛选：支持组合条件查询，支持结果排序

- 导出报表功能：支持导出Excel/PDF格式报表

- 报警趋势分析：按日/周/月/年统计报警趋势

- 统计分析：按单位、设备类型、区域等维度统计

数据保留：报警记录保留期限不少于5年

## 4.7 巡检管理

功能概述：管理日常巡检任务，支持多媒体记录和闭环跟踪。

主要功能：

- 巡检任务管理：创建、分配、跟踪巡检任务

- 巡查路线/点位/时限管理：定义巡检标准和时限要求

- 多媒体记录支持：定位、录音、照片、视频、扫码、电子标签

- 历史巡检记录：查看历史巡检执行情况

- 巡查记录保护：有效时限内不可修改或删除

- 巡检计划：按日/周/月/年制定巡检计划，自动生成任务

合规要点：符合GB/T 26875.1第6.1.7条d款要求

## 4.8 隐患管理

功能概述：管理消防隐患的上报、整改、验收全流程。

主要功能：

- 隐患上报：支持移动端快速上报隐患信息

- 隐患等级：一般隐患、较大隐患、重大隐患三级分类

- 整改跟踪：整改进度实时跟踪，超期预警

- 验收复查流程：整改完成后申请验收，确认闭环

- 隐患统计：按类型、区域、时间等维度统计分析

- 关联设备：隐患可关联相关设备信息

## 4.9 维护保养

功能概述：管理设备维护保养工作，包括工单、计划、合同等。

主要功能：

- 故障受理派单：故障报修自动派单或手动派单

- 维保计划跟踪：计划执行情况跟踪和监督

- 合同管理：维保合同录入，到期自动提醒

- 维保报告生成与评分：自动生成维保报告，支持评分

- 维保未按期执行提醒：逾期未执行计划自动催促

- 维护保养记录保护：有效时限内不可修改或删除

- 维保单位应用平台：维保单位独立视角查看工单和计划

合规要点：符合GB/T 26875.1第6.1.7条j款要求

## 4.10 统计分析

功能概述：提供多维度的数据分析和报表功能。

主要功能：

- 报警趋势分析：按时间序列分析报警变化趋势

- 设备分类统计：8类设施在线率、故障率、完好率统计

- 联网单位综合排名：在线率+维保评分+操作员评分综合排名

- 月/季/年度统计报表：自动生成周期报表

- 自定义报表：支持用户自定义报表模板

- 数据导出：支持Excel、PDF、图片等格式导出

合规要点：符合GB/T 26875.1第6.1.11条d款要求

## 4.11 值班管理

功能概述：管理值班人员的排班、考勤和交接班工作。

主要功能：

- 排班管理：自定义排班规则，支持多班次管理

- 考勤打卡：支持定位打卡，记录考勤时间

- 交接班记录：交接班信息记录，确保工作连续性

- 值班日志：值班期间事件记录和问题跟踪

- 排班冲突检测：自动检测排班冲突并提示

- 考勤统计：出勤率、迟到早退等统计数据

## 4.12 联动控制

功能概述：提供远程设备控制能力，支持联动逻辑配置。

主要功能：

- 远程控制面板：图形化控制界面，支持批量操作

- 设备状态显示：实时显示受控设备当前状态

- 操作记录：完整记录所有远程控制操作

- 联动规则配置：配置设备联动触发条件和动作

- 权限审批：关键操作需上级审批后方可执行

- 操作回滚：支持关键操作的撤销和回滚

## 4.13 GIS地图

功能概述：集成高德地图，展示联网单位分布和设备位置。

主要功能：

- 地图展示：基于高德地图JS API 2.0，支持全国地图

- 单位分布展示：各联网单位在地图上的位置标记

- 报警点位标记：红色告警、橙色较大风险、绿色低风险、灰色离线

- 单位详情弹窗：点击标记查看单位详细信息

- 地图操作控制：缩放、定位、测距、图层切换

- 热力图展示：支持报警热力图和设备密度图

地图配置：中心点东莞市南城区政府(113.7517, 23.0469)

## 4.14 消防安全管理信息

功能概述：管理GB/T 26875.1附录B规定的9类消防安全管理信息。

主要功能：

- 基本情况管理：单位基本信息、消防安全管理组织架构

- 建筑物信息：建筑物结构、消防设施分布图

- 重点部位管理：重点防火部位识别和管理

- 消防设施信息：设施台账、位置、状态

- 维保记录：维护保养计划和执行记录

- 日常巡查记录：巡检任务和执行记录

- 火灾信息：火灾事故记录和原因分析

- 查岗信息：远程查岗记录和应答情况

- 数据防篡改保护：关键信息变更需授权审批

合规要点：符合GB/T 26875.1第6.1.2条b款和附录B要求

## 4.15 查岗与传输装置管理

功能概述：管理传输装置和远程查岗应答工作。

主要功能：

- 远程查岗：向联网单位发起远程查岗

- 查岗应答：接收并记录查岗应答信息

- 传输装置注册：新增传输装置注册，UUID自动生成

- 传输装置修改：修改装置配置信息

- 传输装置禁用：禁用离线或故障装置

- 传输装置删除：删除退役装置（需保留历史数据）

- 装置状态监控：在线状态、信号强度、固件版本

- UUID不可修改：注册后装置UUID不可变更

- 查岗记录保护：有效时限内不可修改或删除

合规要点：符合GB/T 26875.1第6.1.6条a款要求

## 4.16 通知通告

功能概述：提供通知通告的发布、推送和跟踪功能。

主要功能：

- 通知接收：接收系统推送的重要通知

- 通知下发：向联网单位下发通知通告

- 声音+文字图形提示：多通道提醒方式

- 自动提醒：维保合同到期、计划未按期执行等自动提醒

- 已读/未读状态：跟踪通知阅读状态

- 实时推送：WebSocket+ SSE双通道实时推送

- 推送日志：记录推送历史和状态

- 通道状态监控：监控WebSocket和SSE连接状态

合规要点：符合GB/T 26875.1第6.1.7条i款和j款要求

## 4.17 数据安全

功能概述：保障系统数据安全和完整性。

主要功能：

- 传输层数据加密：TLS 1.3 + AES-256-GCM

- 数据存储防篡改：SHA-256 + HMAC双重校验

- 传输装置加密连接状态监控

- 记录有效时限内不可修改或删除

- 合规要求摘要：展示各项安全合规要求

合规要点：符合GB/T 26875.1第5.5条和第6.1.3条要求

## 4.18 授时管理

功能概述：管理联网单位的时间同步工作。

主要功能：

- NTP自动同步：每5分钟自动同步一次

- 时间偏差检测：±3秒正常、±60秒偏差、>60秒严重

- 单装置同步：对单个传输装置发起时间同步

- 全部同步：对所有在线装置发起批量同步

- 离线装置标记：离线装置时间不可信需特别标记

- 授时策略规则说明：展示授时策略和异常处理规则

技术要求：NTP服务器可配置，支持外网和内网NTP

## 4.19 数据保留策略

功能概述：管理数据的保留、归档和销毁策略。

主要功能：

- 5年数据保存：报警、故障、操作、巡查、维保、查岗、通知、安全信息、装置日志

- 火灾音视频永久保存：火灾相关音视频永久保留

- 存储容量可视化：展示存储使用情况和预测

- 有效时限内不可修改或删除

- 到期归档审批机制：归档操作需审批确认

- GB/T 26875.1合规性检查报告

合规要点：符合GB/T 26875.1第6.1.3条数据保留要求

## 4.20 联网单位独立视图

功能概述：为联网单位提供独立的数据隔离视图。

主要功能：

- 单位选择切换：顶部切换当前查看的单位

- 数据隔离视图：仅展示当前单位的数据

- 设备状态：当前单位设备台账和状态

- 告警记录：当前单位历史告警

- 巡检记录：当前单位巡检执行情况

- 维保记录：当前单位维保计划和工单

- 合同管理：当前单位维保合同

- 风险等级：当前单位风险等级评定

- 传输装置状态：单位装置在线状态

- 维保评分与操作员评分

## 4.21 维保单位应用平台

功能概述：为维保单位提供独立的工作入口。

主要功能：

- 维保单位切换：支持多单位切换

- 独立工单视图：查看分配给自己的工单

- 独立计划视图：查看待执行的维保计划

- 合同到期提醒：提醒即将到期的合同

- 逾期计划催促：催促逾期未执行的计划

- 维保报告提交：在线提交维保报告

## 4.22 实时推送架构

功能概述：提供告警和通知的实时推送能力。

主要功能：

- WebSocket主通道：/ws/alarm（告警）、/ws/notifications（通知）

- SSE备用通道：/api/sse作为WebSocket的降级方案

- 消息格式：JSON格式 { type, payload }

- 心跳机制：30秒ping/pong保活

- 自动重连：3秒间隔自动重连

- 推送状态监控：监控推送通道状态

技术要点：前后端共用5000端口，WebSocket路径统一使用/ws/*前缀

## 4.23 系统设置

功能概述：提供系统管理和配置功能。

主要功能：

- 用户管理：用户账号创建、编辑、启用/禁用、密码重置

- 角色权限：角色定义、权限配置、权限继承

- 组织管理：企业组织架构、部门管理

- 操作日志：系统操作审计，支持按时间、用户、操作类型查询

- 系统参数配置：NTP服务器、告警阈值、通知规则等

权限控制：不同角色配置不同的功能权限和数据权限

# 5. 数据库设计

## 5.1 设计原则

- 规范化：遵循数据库第三范式（3NF），消除数据冗余

- 可扩展性：预留扩展字段，支持功能迭代

- 审计字段：每张表包含创建时间、更新时间、创建人、更新人

- 软删除：采用软删除标记，不直接删除数据

- 索引设计：为高频查询字段创建索引

## 5.2 ER图概述

核心实体关系：

- Organization（组织）——1:N——User（用户）

- Organization（组织）——1:N——Device（设备）

- Organization（组织）——1:N——Alarm（告警）

- Organization（组织）——1:N——MaintenanceContract（维保合同）

- Device（设备）——1:N——Alarm（告警）

- Device（设备）——1:N——MaintenanceOrder（维保工单）

- User（用户）——1:N——InspectionTask（巡检任务）

- User（用户）——1:N——DutyRecord（值班记录）

## 5.3 核心表结构

5.3.1 组织信息表（organizations）

| 字段名 | 类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | 主键 | PK |
| name | varchar(255) | 组织名称 | NOT NULL |
| code | varchar(50) | 组织编码 | UNIQUE |
| region | varchar(100) | 所属区域 |  |
| risk_level | integer | 风险等级 1-4 | DEFAULT 3 |
| longitude | decimal(10,7) | 经度 |  |
| latitude | decimal(10,7) | 纬度 |  |
| status | integer | 状态 0禁用 1启用 | DEFAULT 1 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |  |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |  |

5.3.2 设备台账表（devices）

| 字段名 | 类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | 主键 | PK |
| organization_id | uuid | 所属组织 | FK, NOT NULL |
| name | varchar(255) | 设备名称 | NOT NULL |
| code | varchar(100) | 设备编码 |  |
| type | varchar(50) | 设施类型代码 | NOT NULL |
| location | varchar(255) | 安装位置 |  |
| status | integer | 状态 0离线 1正常 2报警 3故障 | DEFAULT 1 |
| is_locked | boolean | 防篡改锁定 | DEFAULT false |
| installed_at | date | 安装日期 |  |
| created_at | timestamp | 创建时间 |  |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |  |

5.3.3 告警记录表（alarms）

| 字段名 | 类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | 主键 | PK |
| device_id | uuid | 关联设备 | FK, NOT NULL |
| organization_id | uuid | 所属组织 | FK, NOT NULL |
| alarm_type | integer | 告警类型 | NOT NULL |
| alarm_level | integer | 告警级别 1-4 | NOT NULL |
| content | text | 告警内容 |  |
| status | integer | 状态 0待确认 1已确认 2已处置 3误报 | DEFAULT 0 |
| confirmed_at | timestamp | 确认时间 |  |
| confirmed_by | uuid | 确认人 | FK |
| disposed_at | timestamp | 处置时间 |  |
| disposed_by | uuid | 处置人 | FK |
| created_at | timestamp | 发生时间 |  |

# 6. 接口设计

## 6.1 接口概述

系统采用RESTful API风格设计接口，统一使用JSON格式传输数据。

接口规范：

- 请求格式：Content-Type: application/json

- 响应格式：{ success: boolean, data: any, message: string }

- 分页参数：page（页码）、pageSize（每页数量）

- 时间格式：ISO 8601标准（YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ）

- 认证方式：Bearer Token

## 6.2 内部接口

| 接口路径 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/alarms | GET | 查询告警记录 |
| /api/alarms/:id | GET | 获取告警详情 |
| /api/alarms/:id/confirm | POST | 确认告警 |
| /api/alarms/:id/dispose | POST | 处置告警 |
| /api/devices | GET | 查询设备列表 |
| /api/devices/:id | GET | 获取设备详情 |
| /api/devices/:id/status | PUT | 更新设备状态 |
| /api/notifications | GET | 查询通知列表 |
| /api/notifications/:id/read | POST | 标记已读 |
| /api/statistics/alarm-trend | GET | 告警趋势统计 |
| /api/statistics/device-status | GET | 设备状态统计 |
| /api/sse | GET | SSE实时推送 |

## 6.3 外部接口

| 接口名称 | 方向 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高德地图API | 出站 | HTTPS REST | GIS地图服务 |
| 传输装置接入 | 入站 | TCP/UDP | 接收设备数据上报 |
| NTP时间同步 | 出站 | NTP | 时间同步服务 |
| WebSocket告警推送 | 出站 | WebSocket | 向终端推送告警 |

# 7. GB/T 26875.1合规性设计

## 7.1 合规性要求映射

| 标准条款 | 要求描述 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 5.5 数据传输 | 传输层数据加密 | TLS 1.3 + AES-256-GCM |
| 6.1.2 用户信息传输装置 | 装置注册与管理 | UUID自动生成，注册后不可修改 |
| 6.1.3 数据安全 | 数据防篡改、不可修改删除 | SHA-256+HMAC校验，有效时限锁定 |
| 6.1.4 传输装置注册 | 装置唯一标识 | UUID管理机制 |
| 6.1.5 数据接收 | 实时数据接收 | WebSocket + SSE双通道 |
| 6.1.6 查岗管理 | 远程查岗与应答 | 查岗记录不可修改或删除 |
| 6.1.7 日常管理 | 7×24监控、通知提醒 | 值班管理、通知通告系统 |
| 6.1.8 报警监控 | 报警接收与处置 | 火警处置中心 |
| 6.1.9 故障监控 | 故障报警与提示 | 设备三态监控 |
| 6.1.10 视频监控 | 视频监控与联动 | 视频监控系统集成 |
| 6.1.11 信息管理 | 统计分析、报表 | 统计分析模块 |
| 附录A 设施类型 | 15类消防设施分类 | 设备管理模块 |
| 附录B 管理信息 | 9类消防管理信息 | 消防安全管理信息模块 |

## 7.2 合规性检查清单

| 检查项编号 | 条款 | 检查内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1.3 | 数据保留5年策略已配置 | pass |
| 2 | 6.1.3 | 火灾音视频永久保存已配置 | pass |
| 3 | 6.1.3 | 数据防篡改锁定机制已实现 | pass |
| 4 | 6.1.3 | 有效时限内不可修改删除已实现 | pass |
| 5 | 6.1.6a | 传输装置UUID注册后不可修改 | pass |
| 6 | 6.1.6b | 传输装置注册修改禁用删除功能完整 | pass |
| 7 | 6.1.6c | 传输装置在线状态监控已实现 | pass |
| 8 | 6.1.7d | 巡查多媒体记录功能已实现 | pass |
| 9 | 6.1.7i | 通知通告声音+文字图形提示已实现 | pass |
| 10 | 6.1.7j | 维保合同到期自动提醒已实现 | pass |
| 11 | 6.1.7j | 维保未按期执行提醒已实现 | pass |
| 12 | 6.1.11d | 月季年度统计报表自动生成已实现 | pass |
| 13 | 5.5 | 传输层TLS加密已启用 | pass |
| 14 | 附录B | 9类消防管理信息完整覆盖 | pass |
| 15 | 附录A | 15类设施类型分类完整 | pass |

# 8. 附录

## 8.1 设施类型代码表

依据GB/T 26875.1-2011附录A，系统支持的15类消防设施类型：

| 代码 | 设施类型名称 |
| --- | --- |
| 01 | 火灾探测报警系统 |
| 02 | 消防联动控制系统 |
| 03 | 火灾应急广播系统 |
| 04 | 消防专用电话系统 |
| 05 | 应急照明与疏散指示系统 |
| 06 | 室内消火栓系统 |
| 07 | 自动喷水灭火系统 |
| 08 | 气体灭火系统 |
| 09 | 泡沫灭火系统 |
| 10 | 干粉灭火系统 |
| 11 | 防火门监控系统 |
| 12 | 消防电源监控系统 |
| 13 | 电气火灾监控系统 |
| 14 | 消防电梯控制系统 |
| 15 | 其他消防设施 |

## 8.2 管理信息分类表

依据GB/T 26875.1-2011附录B，系统管理的9类消防安全管理信息：

| 类别 | 信息内容 |
| --- | --- |
| 1 | 基本情况信息：单位名称、地址、联系人、消防安全管理组织架构等 |
| 2 | 建筑物信息：建筑结构、消防设施分布图、消防车道等 |
| 3 | 重点部位信息：重点防火部位位置、危险性分析、消防措施等 |
| 4 | 消防设施信息：设施名称、型号、安装位置、运行状态等 |
| 5 | 维保记录信息：维保单位、维保计划、维保记录等 |
| 6 | 日常巡查信息：巡查路线、巡查点位、巡查记录等 |
| 7 | 火灾信息：火灾发生时间、地点、原因、损失、处置情况等 |
| 8 | 查岗信息：查岗时间、应答情况、存在问题等 |
| 9 | 统计分析信息：报警统计、设备统计、趋势分析等 |

—— 文档结束 ——